|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЕГЕЖА** | | | | |
| Аммиак (по азоту) и ион аммония | фотометрический метод | ГОСТ 33045 |  |  |
| Водородный показатель рН | потенциометрический метод | ПНДФ 14.1:2:3:4.121 |  |  |
| Железо общее | фотометрический метод | ГОСТ 4011 |  |  |
| Железо общее | фотометрический метод | ПНДФ 14.1: 2:4.50 (Вне ОА) |  |  |
| Запах при 20° и 60° | органолептический метод | ГОСТ Р 57164 |  |  |
| Марганец | фотометрический метод | ГОСТ 4974 |  |  |
| Мутность | фотометрический метод | ПНДФ 14.1:2:3:4.213 |  |  |
| Нитраты | фотометрический метод | ГОСТ 33045 |  |  |
| Нитриты | фотометрический метод | ГОСТ 33045 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | титриметрический метод | ГОСТ Р 55684 |  |  |
| Привкус | органолептический метод | ГОСТ Р 57164 |  |  |
| Сульфаты | фотометрический метод | ГОСТ 31940 |  |  |
| Сухой остаток | гравиметрический метод | ГОСТ 18164 |  |  |
| Сухой остаток | гравиметрический метод | ПНДФ 14.1:2:4.114 ( Вне ОА) |  |  |
| Хлориды | Титриметрический метод | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| Хлор остаточный свободный | титриметрический метод | ГОСТ 18190 |  |  |
| Цветность | фотометрический метод | ГОСТ 31868 |  |  |
| Щёлочность, гидрокарбонаты, карбонаты | титриметрический метод | ГОСТ 31957 |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) при 37ºС, КОЕ/см3 | Бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100см3 | Бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Колифаги, БОЕ/100см3 | Бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20см3 | Бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Escherichia coli (E coli), КОЕ/100см3 | Бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Энтерококки, КОЕ/100см3 | Бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в 1дм3- сальмонеллы | бактериологический | МУК 4.2.3963-23 |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в 1дм3- шигеллы | бактериологический | МУК 4.2.3963-23 ( вне ОА). |  |  |
| МУ МЗ СССР от 28.05.1980г |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa, в 1дм3 | бактериологический | МУК 4.2.3963-23 (вне ОА.) |  |  |
| МР МЗ СССР от 24.05.84г |  |  |
| Яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | паразитологический | МУК 4.2.2314-08  (пункты 5.1.2; 5.1.3.1) |  |  |
| Яйца и личинки гельминтов | паразитологический | МУК 4.2.2314-08  (пункты 5.1.2; 5.1.3.1) |  |  |
| Цисты патогенных кишечных простейших | паразитологический | МУК 4.2.2314-08  (пункты 5.1.2; 5.1.3.1) |  |  |
| Яйца гельминтов | паразитологический | МУК 4.2.2314-08  (пункты 5.1.2; 5.1.3.1) |  |  |
| Ооцисты криптоспоридий (ооцисты патогенных кишечных простейших) | паразитологический | МУК 4.2.2314-08 (пункт 5.1.3) |  |  |

Заявитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О. руководителя, печать)