	Ф62/ДП-15

	Издание 6


Код регистрационный:_______________________________
АКТ ОТБОРА ПРОБ

Биологический контроль работы воздушных стерилизаторов

(Емкость камеры стерилизатора свыше 80 дм3 )

(заполняется отдельно на каждый аппарат)
от   «      »______________________   20     г.

Цель исследования:  ( Прочие пробы по договорам

                         ( Производственный контроль по договорам
На основании договора №____________от_______Срок исполнения до:_______

Наименование заказчика (юридического лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица)адрес:_____________________________________________________________________

Место отбора проб (адрес):______________________________________________________
НД на метод отбора:                                                                                                                        
НД на объём лабораторных исследований и их оценку: ____________________________

Дата и время отбора:_____________________ Дата и время доставки:__________________

Условия транспортировки: сумка-контейнер автотранспортом

Название и марка аппарата:______________________________________________________

Емкость камеры стерилизатора, дм3:  свыше 80 однокамерные,         свыше 80 двухкамерные
Режим стерилизации __________________     Дата стерилизации ______________________

Наименование пробы: биотесты                          Определяемые показатели: стерильность
НД на метод испытаний:_________________________________________________________ 
	№ п/п
	Точка закладки биотестов в камере №______

	1
	в центре камеры верхняя полка

	2
	в центре камеры средняя полка

	3
	в центре камеры нижняя полка

	4
	нижняя полка слева у дверцы 

	5
	нижняя полка слева у дальней стенки в углу

	6
	нижняя полка справа у дальней стенки в углу

	7
	нижняя полка справа у дверцы

	8
	средняя полка слева у дверцы

	9
	средняя полка слева у дальней стенки в углу

	10
	средняя полка справа у дальней стенки в углу

	11
	средняя полка справа у дверцы

	12
	верхняя полка слева у дверцы

	13
	верхняя полка слева у дальней стенки в углу

	14
	верхняя полка справа у дальней стенки в углу

	15
	верхняя полка справа у дверцы


Дополнительная информация:____________________________________________________

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор 

_________________________________________________             _________________(подпись)

Контактный телефон, E.mail_____________________________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_________________________________________________            _________________(подпись)

Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), предоставленным заказчиком
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Акт (протокол)  отбора проб №              от                          составлен в двух экземплярах. 

Настоящий Акт (протокол) отбора проб не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

ИЛ  не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком
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