	Ф71/ДП-15

	Издание 6


Код регистрационный:_______________________________
АКТ ОТБОРА ПРОБ

воды плавательных бассейнов и аквапарков

 (заполняется отдельно на каждую пробу)
от « _______________»     20_____ г.

     Цель исследования: ( Прочие пробы по договорам
                        ( Производственный контроль по договорам
На основании договора №______от_______Срок исполнения до:___________

Наименование заказчика, его юридический, фактический, адрес, контактные данные (телефон, эл. почта)

________________________________________________________________________________

Место отбора проб и адрес:______________________________________________________

Наименование пробы:
Вода плавательных бассейнов

 поверхностный слой толщиной 0,5 -1,0 см*;

 глубокий слой 25 – 30 см от поверхности зеркала воды*
 вода по этапам водоподготовки*
Вода аквапарков

 на начало сеанса*;

 в конце сеанса*;

НД на метод отбора:
 ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» 
 ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

 МУК 4.2.2029-05 «Методические указания. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»
НД на объём лабораторных исследований и их оценку: 

( СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Условия транспортировки пробы: сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде 

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы________________

Температура воды _____________________


Рн_______
Дополнительная информация____________________________________________________________________
Оборудование для отбора проб:____________________________________________________

     Дата и время отбора:_____________________ Дата и время доставки:___________________

*входит в форму 18

	№ емкости
	Выбор показателя
	Показатель
	НД на метод исследования
	Объем пробы 
	Материал емкости
	Способ консервации и условия хранения
	Максимальный срок хранения

	
	
	Запах
	ГОСТ Р 57164
	500 см3
	Стекло 
	-
	6 ч

	
	
	Мутность
	ПНДФ 14.1:2:3:4.213
	
	Полимерный материал или стекло 
	-
	24 ч

	
	
	Цветность
	ГОСТ 31868
	
	
	-
	24 ч

	
	
	Хлор остаточный свободный*
	М № 01.1:1.2.3.4.40
	500 см3
	Полимерный материал или стекло
	-
	Анализ предпочтительнее выполнять на месте отбора или как можно скорее после отбора

	
	
	Аммиак (по азоту) и ион аммония
	ГОСТ 33045
	500 см3
	Пластик или 
стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.167
	
	
	
	

	
	
	Водородный показатель
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
	150 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации
	24 ч

	
	
	Хлориды
	ПНДФ 14.1:2:4.157
	400 см3
	
	Без консервации 
	1 мес 

	
	
	Хлороформ (трихлорметан)*
	МУК 4.1.646
	500 см3
	Стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	ОМЧ
	МУК 4.2.3963-23

	1000 см3
	Стекло, стерильный флакон
	при температуре 5±3°С 

Хлорированная вода 

 (10 мг тиосульфат натрия на 

500 см3)


	12 ч

	
	
	ОКБ
	
	
	
	
	18 ч 

	
	
	E.coli
	
	
	
	
	18 ч

	
	
	Энтерококки
	
	
	
	
	18 ч

	
	
	Колифаги
	
	
	
	
	72 ч

	
	
	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)
	МР МЗ CCCР от 24.05.84 г.
	
	
	
	12 ч

	
	
	
	МУК 4.2.3963-23
	
	
	
	

	
	
	Стафилококк
	МУК 4.2.3963-23

	
	
	
	18ч

	
	
	Candida albicans
	МУК 4.2.3963-23
	
	
	
	18ч

	
	
	Шигеллы
	МУК 4.2.3963-23 
	2000 см3
	Стекло, стерильный флакон
	
	18 ч

	
	
	Сальмонеллы
	МР МЗ CCCР от 24.05.84 г.
	
	
	
	

	
	
	Яйца и личинки гельминтов
	МУК 4.2.2314-08

(пункты 5.1.2; 5.1.3.1)
	50дм3
	Канистры
	при температуре 5±3°С 


	72 ч

	
	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	МУК 4.2.2314-08

(пункты 5.1.2; 5.1.3.1)
	
	
	
	96 ч

	
	
	Жизнеспособные яйца гельминтов
	МУК 4.2.2314-08

(пункты 5.1.2; 5.1.3.1)
	
	
	
	72 ч

	
	
	Ооцисты криптоспоридий           (ооцисты патогенных кишечных простейших)
	МУК 4.2.2314-08

(пункты 5.1.3)
	
	
	
	96 ч


Должность, Ф.И.О. проводившего отбор 

_________________________________________________             _________________(подпись)
Контактный телефон, E.mail_____________________________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_________________________________________________            _________________(подпись)

№ пробы/


количество емкостей
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