	Ф73/ДП-15

	Издание 6


Код регистрационный:_______________________________
АКТ ОТБОРА ПРОБ

прочей, технической воды

 (заполняется отдельно на каждую пробу)
от « _______________»     20_____ г.

     Цель исследования: ( Прочие пробы по договорам
                        ( Производственный контроль по договорам
На основании договора №______от_______Срок исполнения до:___________

Наименование заказчика, его юридический, фактический, адрес, контактные данные (телефон, эл. почта)

________________________________________________________________________________________________

Место отбора проб и адрес:_______________________________________________________________________

Наименование пробы:
Вода техническая

 вода из системы технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта;

 вода из закрытой системы технического водоснабжения;

 вода из открытой системы технического водоснабжения;

 вода из поверхностного стока с территории предприятий;

Вода прочая:
 вода кипяченная;

 вода прочая без норм;

 лед пищевой

НД на метод отбора:
 ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» 
 ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

 МУК 4.2.2029-05 «Методические указания. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку: 

( СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
Условия транспортировки пробы: сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде 

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы________________

Температура воды _____________________


Рн_______
Дополнительная информация __________________________________________________________________

Оборудование для отбора проб:_____________________________________________________

      Дата и время отбора:_____________________ Дата и время доставки:___________________
	№ емкости
	Выбор показателя
	Показатель
	НД на метод исследования
	Объем пробы 
	Материал емкости
	Способ консервации и условия хранения
	Максимальный срок хранения

	
	
	ОМЧ
	МУК 4.2.3963-23

	1000 см3
	Стекло, стерильный флакон
	при температуре 5±3°С 

Хлорированная вода 

 (10 мг тиосульфат натрия на 

500 см3)


	12 ч

	
	
	ОКБ
	
	
	
	
	18 ч 

	
	
	E.coli
	
	
	
	
	18 ч

	
	
	Энтерококки
	
	
	
	
	18 ч

	
	
	Колифаги
	
	
	
	
	72 ч

	
	
	Шигеллы
	МУ МЗ СССР от 28.05.1980г
	2000 см3
	Стекло, стерильный флакон
	
	18 ч

	
	
	
	МУК 4.2.3963-23 
	
	
	
	

	
	
	Сальмонеллы
	МУК 4.2.3963-23
	
	
	
	


Должность, Ф.И.О. проводившего отбор 

_________________________________________________             _________________(подпись)
Контактный телефон, E.mail_____________________________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_________________________________________________            _________________(подпись)
№ пробы/


количество емкостей
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