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Код регистрационный:_______________________________
АКТ ОТБОРА ПРОБ 

сточной воды

 (заполняется отдельно на каждую пробу)
от « _______________»     20_____ г.

     Цель исследования: ( Прочие пробы по договорам
                        ( Производственный контроль по договорам
На основании договора №______от_______Срок исполнения до:___________

Наименование заказчика, его юридический, фактический, адрес, контактные данные (телефон, эл. почта)

________________________________________________________________________________________________

Место отбора проб и адрес: _____________________________________________________

Наименование пробы:
Вода сточная

 сброс в систему канализации

 сброс в водный объект  1 категории;

 сброс в водный объект  2 категории;

 контроль сточных вод по этапам очистки;

 сточные воды до очистки;

 сточные воды после очистки;

 обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты;

НД на метод отбора:
 ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» 
 ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

 МУК 4.2.2029-05 «Методические указания. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»

План отбора: 

НД на объём лабораторных исследований и их оценку: 

( СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Условия транспортировки пробы: сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде 

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы________________

Температура воды _____________________


Рн_______
Дополнительная информация _______________________________________________________

Оборудование для отбора проб:______________________________________________________

 Дата и время отбора:_____________________ Дата и время доставки:___________________
	№ емкости
	Выбор показателя
	Показатель
	НД на метод исследования
	Объем пробы 
	Материал емкости
	Способ консервации и условия хранения
	Максимальный срок хранения

	
	
	Индекс токсичности
	ПНДФ Т 14.1:2:3:4.11 16.1:2.3:3.8
	50 см3
	
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ Т 14.1:2:4.15 16.1:2:2.3:3.13
	
	
	
	

	
	
	ОКБ
	МУК 4.2.3963-23

	1000 см3
	Стекло, стерильный флакон


	при температуре 5±3°С 

Хлорированная вода 

 (10 мг тиосульфат натрия на 

500 см3)


	18 ч 

	
	
	E.coli
	
	
	
	
	18 ч

	
	
	Энтерококки
	
	
	
	
	18 ч

	
	
	Колифаги
	
	
	
	
	72 ч

	
	
	Шигеллы
	МУ МЗ СССР от 28.05.1980г
	2000 см3
	
	
	18 ч

	
	
	
	МУК 4.2.3963-23 
	
	
	
	

	
	
	Сальмонеллы
	МУК 4.2.3963-23
	
	
	
	

	
	
	Яйца гельминтов
	МУК 4.2.2661-10, п. 6.2
	Обеззараженные сточные воды 

25 дм3

Сточные воды после очистки (без обеззараживания) 

10 дм3
	Канистры
	при температуре 5±3°С 


	72 ч

	
	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	
	
	
	
	96 ч

	
	
	Энтеровирусы
	МУК 4.2.2029-5 ( пункты 2.2.5; 2.3; 5.5.3)
	10 дм3

или сорбционный фильтр-пакет
	полимерный материал
	1 мес, при температуре минус 70°С, (допускаемая минус 20°С)
	Пробу исследует сразу же после доставки в лабораторию.

	
	
	Антиген ротавирусов
	МУК 4.2.2029-5 ( пункты 2.2.5; 2.3; 5.5.3)
	
	
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита А
	МУК 4.2.2029-5 ( пункты 2.2.5; 2.3; 5.5.3)
	
	
	
	

	
	
	ОКИ-скрин Выявление и дифференциация ДНК (РНК) 8-ми возбудителей: рода Шигелла и энтероинвазивных E.Coli, Сальмонелла, термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F,Ю, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов 
	Инструкция по применению набора реагентов

для  выявления и дифференциация ДНК (РНК  рода Шигелла и энтероинвазивных E.Coli, Сальмонелла, термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F,Ю, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	
	
	
	

	
	
	Выявлени РНК, ДНК ротавирусов группы А,норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	Инструкция по применению набора реагентов

Для  выявления и дифференциация РНК,ДНК  аденовирусов группы F,Ю, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	
	
	
	


Должность, Ф.И.О. проводившего отбор 

_________________________________________________             _________________(подпись)

Контактный телефон, E.mail_____________________________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_________________________________________________            _________________(подпись)

№ пробы/


количество емкостей
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